## Sheet1
时间 | 需求 | 状态 | 机组1负荷率 | 机组1负荷档位 | 机组1实际供冷量 | 机组1COP | 机组1功率 | 机组2负荷率 | 机组2负荷档位 | 机组2实际供冷量 | 机组2COP | 机组2功率 | 总功率 | 未满足冷量
00:00:00 | 6759.02 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1032.02
01:00:00 | 6833.49 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1106.49
02:00:00 | 6756.07 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1029.07
03:00:00 | 6761.13 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1034.13
04:00:00 | 6735.04 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1008.04
05:00:00 | 6782.21 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1055.21
06:00:00 | 6736.83 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1009.83
07:00:00 | 6907.68 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1180.68
08:00:00 | 7278.19 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1551.19
09:00:00 | 8062.28 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 2335.28
10:00:00 | 8739.6 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 3012.6
11:00:00 | 8618.55 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 2891.55
12:00:00 | 8602.05 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 2875.05
13:00:00 | 8499.88 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 2772.88
14:00:00 | 8447.85 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 2720.85
15:00:00 | 7561.75 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1834.75
16:00:00 | 7335.91 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1608.91
17:00:00 | 7369.5 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1642.5
18:00:00 | 7425.73 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1698.73
19:00:00 | 7146.04 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1419.04
20:00:00 | 7373.37 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1646.37
21:00:00 | 7078.45 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1351.45
22:00:00 | 7373.73 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1646.73
23:00:00 | 7136.02 | 需求超过两台冷机总容量，无法完全满足 | 1 | 100% | 3517 | 6.26 | 561.8211 | 1 | 100% | 2210 | 6.02 | 367.1096 | 928.9307 | 1409.02