## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15
冷热量表历史记录报表
开始时间： | 2025-12-14 0:00:00 | 截止时间： | 2025-12-16 0:00:00 | 数据类型： | 小时
区域名称 | 设备名称 | 设备编号 | 采集时间 | 冷量（kWh） |  |  | 热量（kWh） |  |  | 流量 |  |  | 供水温度（℃） | 回水温度（℃） | 备注
|  |  |  | 瞬时值 | 累计值 | 使用量 | 瞬时值 | 累计值 | 使用量 | 瞬时流量（m³/h） | 累计流量（m³） | 使用量（m³）
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-16 00:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-16 00:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 23:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 23:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 22:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 22:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 21:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 21:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 20:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 20:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 19:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 19:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 18:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 18:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 17:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 17:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 16:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 16:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 15:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 15:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 14:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 14:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 13:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
开始时间： | 2025-12-14 0:00:00 | 截止时间： | 2025-12-16 0:00:00 | 数据类型： | 小时
区域名称 | 设备名称 | 设备编号 | 采集时间 | 冷量（kWh） |  |  | 热量（kWh） |  |  | 流量 |  |  | 供水温度（℃） | 回水温度（℃） | 备注
|  |  |  | 瞬时值 | 累计值 | 使用量 | 瞬时值 | 累计值 | 使用量 | 瞬时流量（m³/h） | 累计流量（m³） | 使用量（m³）
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 13:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 12:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 12:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 11:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 11:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 10:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 10:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 09:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 09:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 08:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 08:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 07:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 07:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 06:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 06:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 05:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 05:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 04:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 04:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 03:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 03:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 02:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 02:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 01:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
开始时间： | 2025-12-14 0:00:00 | 截止时间： | 2025-12-16 0:00:00 | 数据类型： | 小时
区域名称 | 设备名称 | 设备编号 | 采集时间 | 冷量（kWh） |  |  | 热量（kWh） |  |  | 流量 |  |  | 供水温度（℃） | 回水温度（℃） | 备注
|  |  |  | 瞬时值 | 累计值 | 使用量 | 瞬时值 | 累计值 | 使用量 | 瞬时流量（m³/h） | 累计流量（m³） | 使用量（m³）
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 01:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-15 00:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-15 00:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 23:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 23:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 22:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 22:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 21:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 21:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 20:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 20:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 19:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 19:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 18:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 18:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 17:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 17:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 16:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 16:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 15:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 15:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 14:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 14:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 13:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
开始时间： | 2025-12-14 0:00:00 | 截止时间： | 2025-12-16 0:00:00 | 数据类型： | 小时
区域名称 | 设备名称 | 设备编号 | 采集时间 | 冷量（kWh） |  |  | 热量（kWh） |  |  | 流量 |  |  | 供水温度（℃） | 回水温度（℃） | 备注
|  |  |  | 瞬时值 | 累计值 | 使用量 | 瞬时值 | 累计值 | 使用量 | 瞬时流量（m³/h） | 累计流量（m³） | 使用量（m³）
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 13:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 12:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 12:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 11:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 11:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 10:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 10:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 09:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 09:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 08:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 08:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 07:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 07:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 06:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 06:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 05:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 05:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 04:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 04:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 03:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 03:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 02:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 02:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 01:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
开始时间： | 2025-12-14 0:00:00 | 截止时间： | 2025-12-16 0:00:00 | 数据类型： | 小时
区域名称 | 设备名称 | 设备编号 | 采集时间 | 冷量（kWh） |  |  | 热量（kWh） |  |  | 流量 |  |  | 供水温度（℃） | 回水温度（℃） | 备注
|  |  |  | 瞬时值 | 累计值 | 使用量 | 瞬时值 | 累计值 | 使用量 | 瞬时流量（m³/h） | 累计流量（m³） | 使用量（m³）
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 01:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12
维亚园区 | 珂瑞康生物 | 864601068730134 | 2025-12-14 00:00:00 | 0.00 | 158337.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 440463.00 | 0.00 | 8.06 | 8.17
维亚园区 | 国科离子 | 868909072232419 | 2025-12-14 00:00:00 | 251.93 | 338315.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 278660.00 | 0.00 | 7.87 | 9.12